| **Опросный лист для подбора дизель-генераторной установки (ДГУ) в аренду.** |
| --- |
|  |
| **Сведения о Заказчике.** |
| Заказчик, компания: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Контактное лицо, должность: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Контактный телефон: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| e-mail: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Предполагаемое место установки ДГУ: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| **Параметры электроустановки.** |
| Число фаз: | [ ]  одна; | [x]  три; |
| Частота | [x]  50 Гц; | [ ]  60 Гц; |
| Напряжение, Вольт: | [ ]  230/400; | другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |
| Мощность нагрузки максимальная: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кВт; | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кВА; |
| Мощность нагрузки среднесуточная: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кВт; |  |
| Наличие мощных нелинейных электроприемников (частотные регуляторы, ИБП и т.п.): | [ ]  да, \_\_\_\_\_\_\_\_ кВт; | [ ]  нет. |
| Наличие электродвигателей мощностью более 10% суммарной мощности нагрузки:  | [ ]  да, \_\_\_\_\_\_\_\_ кВт; | [ ]  нет. |
| Количество вводов сети (для резерва, LTP): | \_\_\_\_\_\_\_\_  |
|  |
| **Характер работы ДГУ.** |
| [ ]  основной источник питания, PRP; |
| [ ]  резервный источник питания, LTP; |
| [ ]  дата-центр, рейтинги DCC/DCP. |
| Максимальный единовременный “наброс“ нагрузки single step load (для PRP и LTP): | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кВт; | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кВА; |
|  |
|  |
| Желаемое исполнение ДГУ: | [ ]  кожух (капот); | [ ]  контейнер. |
|  |
| **Автоматизация ДГУ (если требуется).** |
| [ ]  MRS (удаленный и ручной старт по ”сухому контакту” от внешнего источника); |
| [ ]  AMF (автозапуск при пропадании сети 230/400 Вольт); |
| [ ]  параллельная работа с иными источниками энергии, в том числе ДГУ. |
| Требуется ли щит АВР (ATS), по умолчанию – на max ток ДГУ: | [ ]  да, \_\_\_\_\_\_\_ Ампер; | [ ]  нет. |
| Исполнение АВР (ATS), по умолчанию – отдельный щит: | [ ]  отдельный щит; | [x]  встроить в/на ДГУ. |
| Требуется ли удаленный мониторинг и управление: | [ ]  да; |
| [ ]  нет; |
| [ ]  предусмотреть возможность подключения. |
| Требуется ли интеграция в системы диспетчеризации и управления (обмен сигналами в том или ином виде): |  |
|  |
| **Дополнительные услуги.** |
| Требуются ли [ПНР (пуско-наладочные работы)](https://www.generent.ru/services/starting.php): | [ ]  да; | [ ]  нет. |
|  |
| Если у Вас имеется проект электроустановки или иное описание требующейся ДГУ, приложите эти материалы к отправляемому опросному листу. |
| Заполненный опросный лист необходимо отправить по адресу rent@generent.ru |
| Помощь в заполнении опросного листа: ot@generent.ru |